Комиссия установила необоснованное отклонение заявки одного из участников Закупки

Крымским УФАС России рассмотрена жалоба на действия комиссии ГБУЗ РК "Старокрымская районная больница имени академика Н.М.Амосова"  при проведении закупки «Поставка шприцов».
По мнению заявителя комиссией Заказчика неправомерно отклонены их заявки.
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок причиной отклонения заявки Заявителя явилось следующее:
«В нарушение требований Инструкции Заказчик в первой части заявки указал недостоверный показатель,  не соответствующий ГОСТ ISO  7886-1-2011:  «Общая длина шкалы шприца до отметки номинальной вместимости,  мм 51»,  «цена деления шкалы шприца,  мл 0,2.».
В рамках рассмотрения установлено,  что согласно примечанию к пункту 10  ГОСТ ISO  7886-1-2011  допускается дополнительная градуировка внутри шкалы или на ее продолжении.  Таким образом,  предложенные Заявителем значения показателей общая длина шкалы шприца до отметки номинальной вместимости,  деления шкалы шприца  соответствует требованиям документации о закупке и ГОСТ..
Комиссией Крымского УФАС России было выдано предписание об устранении нарушений требований Закона о контрактной системе.

2019-09-03  06:41:00