Передвижные медицинские комплексы должны быть зарегистрированы в качестве медицинского изделия

19.11.2019  г.  Двадцать первым арбитражным апелляционным судом признано законным решение Крымского УФАС России,  в соответствии с которым установлена правомерность  требования  заказчика в аукционной документации  о предоставлении участниками в составе заявки регистрационного удостоверения на мобильный лечебно-профилактический передвижной комплекс (ФАП)
Из документации о закупке № 0375200051819000015  «Приобретение мобильного лечебно-профилактического передвижного комплекса  (ФАПа)»  для  ГБУЗ  РК   «Центральная  городская  больница  г.  Красноперекопска» следует,  что предмет закупки -передвижной медицинский комплекс является по сути кабинетом передвижной медицинской помощи общего назначения,  который предназначен для применения в медицинских целях (диагностика,  профилактика,  лечение населения)  совместно с медицинскими изделиями (оборудованием,  приборами),  входящими в состав комплекса согласно спецификации аукционной документации.  К поставляемому товару -передвижному медицинскому комплексу установлены требования:  он должен иметь регистрационное удостоверение,  выданное уполномоченным органом,  сертификат соответствия.
Поскольку в передвижном комплексе предусмотрены стационарно расположенные медицинские изделия,  позволяющие автономно выполнять медицинские обследования,  такие как маммография,  электрокардиография,  то такой комплекс,  является медицинским изделием и подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

2019-11-29  10:35:00