«07» декабря 2018 года

Исх. № 1

В Управление Федеральной антимонопольной службы

по Республике Крым и городу Севастополю

Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Александра Невского, д. 1

Адрес электронной почты: [to82@fas.gov.ru](mailto:to82@fas.gov.ru)

Телефон/факс: 8 (8512) 39-05-80

**Заявитель жалобы:**

Общество с ограниченной ответственностью «Тиомед»

Юридический адрес: 125367, г. Москва, проезд Полесский,

д. 16, стр. 1, офис 36

Телефон: 8 (926) 335-39-04

Адрес электронной почты: [tiomed.golovchemko@yandex.ru](mailto:tiomed.golovchemko@yandex.ru)

**Заказчик:**

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования «Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского»

Место нахождения/почтовый адрес: 295007, Республика Крым,

г. Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д. 4

Адрес электронной почты: [zakup\_kfu@mail.ru](mailto:zakup_kfu@mail.ru)

Номер контактного телефона: +7 918 611 58 00

Ответственное должностное лицо заказчика: Ю. С. Тулякова

**ЖАЛОБА**

**на положения аукционной документации**

1 декабря 2018 года на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов и электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru Заказчиком было опубликовано Извещение № 31807236285 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контрактов на поставку лапароскопического комплекса с принадлежностями.

При детальном рассмотрении аукционной документации установлено, что заказчиком допущены следующие нарушения.

В Техническом задании в описании технических и качественных характеристик товара (Таблица 1) запрашивается баллон СО2 для электронного инсуфлятора, адаптированный для применения с инсуфляторами производства Карл Шторц.

Также, запрашиваются СО2/N2О газовый фильтр, совместимый с инсуффляционными приборами KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR®, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, ENDOFLATOR® 50, и фильтр бактериальный для использования с аспирационными помпами, одноразовый, совместимый с аспирационными помпами компании KARL STORZ Hamou Endomat, Unimat/Unimat 12/Unimat 45/Unimat plus, Arthropump plus, Laparomat, Duomat, Uromat/Uropump, имеющимися в эксплуатации у заказчика.

Принимая во внимание совокупность параметров и используемых формулировок можно сделать вывод, что Заказчиком запрашивается оборудование одного производителя KARL STORZ (Германия).

Кроме того, Заказчиком перечислено несколько моделей помп, использующихся в разных областях (лапароскопия, цистоскопия, гистероскопия, артроскопия), когда предметом закупки является лапароскипический комплекс.

Также считаем, что опция в запрашиваемом Заказчиком электронном инсуфляторе с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны, для возможности адаптации в интегрированной операционной, является избыточной, поскольку в лечебно-профилактическом учреждении нет интегрированной операционной.

В соответствии с п. 2 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

Частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ предусмотрено, что при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (часть 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ).

Протоколом Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 16 января 2015 г. утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

Согласно пункту 2.2. статьи 9 указанного Положения в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключение случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

Из содержания части 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ следует, что в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Исходя из положений п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ Заказчику при осуществлении закупок следует руководствоваться, в том числе, принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Кроме того, на основании п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

На основании изложенного, считаем, что действия Заказчика, в части указания на единственного производителя KARL STORZ (Германия), носят конкретизированный характер и нарушают требования законодательства Российской Федерации, в части ограничения и устранения конкуренции.

С учетом изложенного, просим:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.
2. Провести внеплановую проверку по указанным в жалобе доводам.
3. Признать в действиях Заказчика нарушения требований законодательства РФ.
4. Выдать предписание об устранении нарушений.

Приложение:

1. Решение о назначении генерального директора.

2. Приказ о вступлении в должность.

3. Сертификат подписи

Подписано ЭЦП

Генерального директора

Суворова Д.Ю.