| В | Управления Федеральной антимонопольной службой по Республике Крым и городу Севастополю 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, д.1 to82@fas.gov.ru |
| --- | --- |
| Заявитель: | Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЕРМЕС» (ООО «ТД «ГЕРМЕС») Адрес местонахождения / почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6В, литер А, помещение 4-Н-16 Тел./факс: +7-921-864-67-86 e-mail: tdgermes80@gmail.com |
| Организатор торгов: | Государственный заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Место нахождения, почтовый адрес: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект АКАДЕМИКА ВЕРНАДСКОГО, дом 4 Адрес электронной почты: zakup_kfu@mail.ru Номер контактного телефона: (3652) 544-912; 544-910 Контактное лицо: Тулякова Юлия Сергеевна Уполномоченный орган: не привлекался Форма и предмет размещаемого заказа: Открытый аукцион в электронной форме на поставку рентгено – диагностического комплекса Реестровый номер извещения о закупке: 31807285198 Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru e-mail: info@sberbank-ast.ru; utp.sberbank-ast.ru |

Исх. № 1841 от 20.12.2018 г.

ЖАЛОБА

на действия (бездействия) аукционной комиссии при рассмотрении первых частей заявок об открытом аукционе в электронной форме на поставку рентгено – диагностического комплекса

Реестровый номер извещения о закупке: 31807285198

11 декабря 2018 г. на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru было опубликовано извещение №31807285198 о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку рентгено – диагностического комплекса.

Дата начала срока подачи заявок: 11.12.2018

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): 19.12.2018 00:00

Дата рассмотрения первых частей заявок: 19.12.2018

# В соответствии с Протоколом №65 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 19.12.2018 г. заявка под номером 4 (ООО «ТД «ГЕРМЕС») признана несоответствующей требованиям, установленным в техническом задании, а именно не допущена к участию в аукционе по причине: «Несоответствие п. 1 ч. 5 ст. 23 Положения о закупках, пп. 1 п. 5.1.4 и разделу 8 аукционной документации в части предоставление участником закупки в первой части заявки недостоверной информации по следующим показателям товара, предлагаемого к поставке:

# - длина деки, мм;

# - поперечное перемещение деки, мм;

# - максимальный вес пациента, кг.

- максимальное расстояние фокус трубки – приемник; количество углов томографии, размер большого фокусного пятна, теплоемкость излучателя».

Обжалуемое решение аукционной комиссии не основано на нормах действующего законодательства, так как заявка была оформлена в строгом соответствии с требованиями аукционной документации, в частности, с требованиями, установленными в разделе «8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

Аукционная комиссия сделала вывод о наличии недостоверной информации, представленной Участником аукциона с порядковым номером 4 руководствуясь непонятно какими сведениями и предположениями.

ООО «ТД «ГЕРМЕС» обратилось за разъяснениями на завод-производитель ЗАО «НИПК «Электрон» и получило подтверждение, что ЗАО «НИПК «Электрон», являясь производителем рентгенодиагностического и рентгеноскопического оборудования может произвести Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ – «ОКО», соответствующий необходимым Заказчику параметрам. В частности, с длиной деки - 240 см; поперечным перемещением деки – 35 см; максимальным весом пациента – 230 кг; максимальным расстоянием фокус трубки – приемник – 1800 мм; количеством углов томографии - 5, размером большого фокусного пятна – 1,0х1,0 мм, теплоемкостью излучателя – 1800 кДж». Информационное письмо от ЗАО «НИПК «Электрон» прилагается.

Таким образом, вывод аукционной комиссии о том, что первая часть заявки ООО «ТД «ГЕРМЕС» содержит недостоверную информацию, является неправомерным.

На основании вышеизложенного, ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018)

ПРОШУ:

1.	Рассмотреть настоящую жалобу по существу.

2.	Признать аукционную комиссию нарушившей п.1 ч.5 ст. 23 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в части отказа в допуске ООО «ТД «ГЕРМЕС»» к участию в электронном аукционе и признания его участником аукциона.

3.	На основании части 22 статьи 18.1 135-ФЗ  выдать аукционной комиссии обязательное для исполнения предписание об отмене Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 11.12.2018 г.  № 31807285198, рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего жалобу

2. Копия письма производителю от ООО «ТД «ГЕРМЕС»

3. Копия информационного письма от производителя ЗАО «НИПК «Электрон»

Генеральный директор

ООО «ТД «ГЕРМЕС»						                           Леонтьева М.В.